Итоги прохождения отопительного сезона 2019 – 2020 года

на территории Опаринского района.

Отопительный сезон на территории Опаринского района был начат с 15 сентября 2019 года и закончен в целом по району к 08 мая 2020 года. Услуги по теплоснабжению оказывали 6 ресурсоснабжающих организаций: ООО «Энергоресурс», МУП «Маромицкие ТеплоВодоСети», ООО «Кировский лесопромышленный комбинат», МКУ «УЖКХ п. Вазюк», МКУ «УЖКХ п. Речной», ФКУ ЖКУ УФСИН России по Кировской области п. Северный.

В Опаринском городском поселении в течении отопительного сезона работали 4 котельных, в Маромицком сельском поселении – 2 котельных, в Речном сельском поселении – 3 котельных, в Вазюкском сельском поселении – 2 котельных, в Заринском сельском поселении – 1 котельная.

Всего в районе работали 12 котельных, 10 из них являются муниципальными и 2 котельных ведомственные, это котельная ООО «Кировский ЛПК» и котельная ФКУ ЖКУ УФСИН России по Кировской области п. Северный. Концессионером ООО «Энергоресурс» в 2019 году был выведен в эксплуатацию котел на 2 мВт, в связи с планируемым подключением нового потребителя тепловой энергии – детского сада-ясли на 100 мест на улице Кирова. Подача тепловой энергии на больничный городок и жилые многоквартирные дома осуществлялась от котельной № 7 (Опаринской коррекционной школы). Надо отметить, что в основном, проблем с соблюдением температурного режима по пгт. Опарино не было.

На котельной МКУ «УЖКХ п. Речной» при подготовке к отопительному сезону были приняты и осуществлены технические решения, которые позволили значительно сократить расход топлива и потребление электроэнергии при эксплуатации котельного оборудования.

В целом по Опаринскому району, за исключением работы котельной МУП «Маромицкие ТеплоВодоСети» поселка Маромица, отопительный сезон 2019-2020 года проведен в удовлетворительном режиме, серьезных аварийных и нештатных ситуаций на системах жизнеобеспечения не было. Все возникавшие проблемы устранялись в установленные законом сроки. При прохождении отопительного сезона велся ежедневный мониторинг температурного режима на объектах социальной сферы, многоквартирных жилых домах. Жалоб от населения на снижение температурного режима не поступало.

Серьезная проблема с нормативным запасом топлива в отопительном сезоне 2019 – 2020 года возникала только у МУП «Маромицкие ТВС», по остальным котельным имелся значительный запас топлива. К котельной МУП «Маромицкие ТВС» поставки топлива отслеживались администрацией Опаринского района в ежедневном режиме, Причина снижения нормативного запаса – образование задолженности перед поставщиками топлива (в основном это задолженность перед поставщиком топливной щепы ООО «Лестехснаб-плюс»). На предприятии в течении отопительного периода происходила смена руководства, длительное время отсутствовал главный бухгалтер предприятия, не велись экономические расчеты, и как следствие безответственного отношения руководства к исполнению своих непосредственных должностных обязанностей, образовалась задолженность предприятия перед поставщиками топлива, энергоресурсов, налоговыми органами.

В 2020 году наш район объявлен пилотным в составе 4-х районов Кировской области по передаче от сельских поселений в район полномочий по организации электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения населения. В соответствии с разработанной и утвержденной «дорожной картой» рабочей группой администрации района и администрациями сельских поселений, произведена работа по обследованию данных систем жизнеобеспечения, проведены организационные и технические мероприятия, согласно разработанного плана графика. На настоящий момент планируется передача объектов ЖКХ Вазюкского сельского поселения и Речного сельского поселения, проводится активный поиск инвесторов и потенциальных концессионеров. А также производится передача объектов ЖКХ в Заринском сельском поселении, подготавливается дополнительное соглашение по замене концендента. Срок передачи полномочий в отношении объектов водоснабжения планируется перенести на 2021 год.

Наряду с этим остается достаточно и других проблем, которые необходимо решить в период подготовки к следующему отопительному сезону. Администрацией Опаринского района разработан план сезонной подготовки объектов жизнеобеспечения Опаринского района к отопительному сезону 2020 - 2021 годов, в котором учтены основные направления работ, сроки их исполнения, источники финансирования и ответственные исполнители. Отделом ЖТС разработаны аналитические документы и, топливные балансы и паспорта объектов жизнеобеспечения.

Для проведения предстоящего отопительного сезона 2020-2021 гг. в штатном режиме, и для исключения в дальнейшем, подобных ситуаций, сложившихся в поселке Маромица с МУП «Маромицкие ТВС», а также серьезных аварийных ситуаций на системах жизнеобеспечения поселений района, администрация Опаринского района рекомендует главам городского и сельских поселений Опаринского района планы подготовки к новому отопительному сезону взять под особый контроль. Выполнить их в полном объеме, в соответствии с разработанными мероприятиями, в установленные сроки. Обратить особое внимание на исполнение руководителями жилищно-коммунальных предприятий своих должностных обязанностей.

**ПЛАН**

**сезонной подготовки объектов жизнеобеспечения**

**Опаринского района к отопительному сезону 2020 - 2021 гг.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование объектов** | **Сроки ремонта** | **Источники финансирования** | **Сумма**  **(тыс. руб.)** | **Исполнители** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **Опаринское городское поселение** | | | | |
| Текущий ремонт котельных  № 1,2,7 | май-  август | Средства предприятия | 100,0 | ООО «Энергоресурс», Глава поселения Ванатова О.А. |
| Ремонт (реконструкция) котельной № 9 | май-  август | Средства предприятия | 2000,0 | ООО «Энергоресурс», Глава поселения Ванатова О.А. |
| Текущий ремонт изоляции на теплотрассах | май-  август | Средства предприятия | 50,0 | ООО «Энергоресурс», Глава поселения Ванатова О.А. |
| **Маромицкое сельское поселение** | | | | |
| Ремонт (реконструкция) центральной котельной | июнь-  август | Бюджет  области, бюджет района | 3000,0 | Глава поселения  Перевязкин Ю.А.  МУП «Маромицкие ТВС» |
| Ремонт канализационных колодцев | июнь - сентябрь | Бюджет поселения | 10,0 | Глава поселения  Перевязкин Ю.А.  МУП «Маромицкие ТВС» |
| Текущий ремонт изоляции на теплотрассах | май-  август | Бюджет поселения | 20,0 | Глава поселения  Перевязкин Ю.А.  МУП «Маромицкие ТВС» |
| Ремонт водопроводных сетей | июнь-август | Бюджет поселения | 50,0 | Глава поселения  Перевязкин Ю.А.  МУП «Маромицкие ТВС» |
| **Речное сельское поселение** | | | | |
| Текущий ремонт котельной  п. Речной | май-  август | Бюджет поселения | 50,0 | Глава поселения  Говоров В.Н.,  МКУ «УЖКХ п. Речной» |
| Ремонт водопровода  п. Речной | май-  август | Бюджет поселения | 30,0 | Глава поселения  Говоров В.Н.,  МКУ «УЖКХ п. Речной» |
| **Заринское сельское поселение** | | | | |
| Текущий ремонт изоляции теплотрасс | май-  август | Средства предприятия | 50,0 | ООО «УК «Молома»,  Глава поселения  Ташакова И.А. |
| Замена участков тепловых сетей | май-  август | Средства предприятия | 60,0 | ООО «УК «Молома»,  Глава поселения  Ташакова И.А. |
| **Вазюкское сельское поселение** | | | | |
| Текущий ремонт котельных детского сада и школы | май-  июль | Средства предприятия | 50,0 | Глава поселения Кокоулина О.Г.,  МКУ «УЖКХ п. Вазюк» |
| Текущий ремонт теплотрасс | май-  сентябрь | Бюджет  поселения | 50,0 | Глава поселения Кокоулина О.Г.,  МКУ «УЖКХ п. Вазюк» |
| **Стрельское сельское поселение** | | | | |
| Текущий ремонт системы отопления школы  д. Стрельская | июнь - июль | Бюджет  поселения | 10,0 | Глава поселения Зайцева С.П., РУО, директор школы |
| Текущий ремонт водопроводных сетей | май-  август | Бюджет поселения | 20,0 | Глава поселения  Зайцева С.П. |