**Готовность объектов ЖКХ Опаринского района к отопительному сезону 2020 – 2021 гг. по состоянию на 29.09. 2020 года.**

Отопительный сезон в Опаринском районе начат в сентябре, в соответствии с распоряжением главы Опаринского района и глав поселений. Тепло в системы отопления подано в Опаринском городском поселении и Вазюкском сельском поселении с 15 сентября, в Речном сельском поселении с 16 сентября, в Заринском сельском поселении с 17 сентября, в Маромицком сельском поселении с 22 сентября. Всего в Опаринском районе приступили к работе 11 котельных, из них 10 муниципальных котельных и 1 ведомственная, которые должны обеспечить теплом жилищный фонд и объекты социальной сферы.

На территории Опаринского района работают 5 теплоснабжающих организаций, это: ООО «Энергоресурс», МУП «Маромицкие ТВС», ООО «Кировский ЛПК», МКУ «УЖКХ п. Вазюк», МКУ «УЖКХ п. Речной».

Годовое производство тепловой энергии составляет – 14650 Гкал.

Жилищный фонд Опаринского района составляет – 293,8 тыс. кв. м.

- ООО «Кировский ЛПК» обеспечивает 100 % жилищного фонда объектов социальной сферы поселка Заря централизованным отоплением;

- ООО «Энергоресурс» обеспечивает отоплением порядка 7 % жилищного фонда пгт. Опарино, административные здания и все объекты социальной сферы поселка;

- МУП «Маромицкое ТВС» отапливает 6 % жилищного фонда и объекты социальной сферы поселка Маромица;

- МКУ «УЖКХ п. Вазюк» занимается подачей тепла в школу и детский сад, а также дом культуры и здание администрации поселка Вазюк.

- МКУ «УЖКХ п. Речной» занимается подачей тепла на объекты социальной сферы поселка.

Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исполнении составляет – 18,5 км.;

- водопроводных сетей – 63,8 км.;

- канализационных сетей – 12,7 км.

В 2020 году наш район объявлен пилотным в составе 4-х районов Кировской области по передаче от сельских поселений в район полномочий по организации электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения населения. В соответствии с разработанной и утвержденной «дорожной картой» рабочей группой администрации района и администрациями сельских поселений, произведена работа по обследованию данных систем жизнеобеспечения, проведены организационные и технические мероприятия, согласно разработанного плана графика. На настоящий момент произведена передача объектов ЖКХ Вазюкского сельского поселения и Заринского сельского поселения, заканчивается подготовка документации для передачи полномочий Речного сельского поселения. Произведена смена учредителя МКУ «УЖКХ п. Вазюк» и замена концендента по Заринскому Концессионному соглашению.

В Опаринском городском поселении в отопительном сезоне 2020 – 2021 года работают 4 котельных, в Маромицком сельском поселении – 2 котельных, в Речном сельском поселении – 2 котельных, в Вазюкском сельском поселении – 2 котельных, в Заринском сельском поселении – 1 котельная, это котельная ООО «Кировский ЛПК».

Концессионером ООО «Энергоресурс» в 2020 году в связи с физическим износом и непригодностью к эксплуатации котельной № 9 в пгт. Опарино смонтирована и введена в эксплуатацию блочно-модульная котельная на ул. Профсоюзная.

В связи с ликвидацией учреждений УФСИН в п. Северный Речного сельского поселения, котельная ФКУ ЖКУ УФСИН выведена из эксплуатации, 7 жилых квартир, в которых остались проживать жители переведены на печное отопление. В детском саду «Аист» п. Северный установлен и запущен электрокотел.

Произведен ремонт системы водоснабжения в п. Северный за счет средств областного бюджета общей протяженностью более 1000 м.

В 2020 году произведено обследование систем теплоснабжения п. Северный и п. Маромица КОГУП «Агентство энергосбережения». По результатам обследования произведена актуализация схем теплоснабжения п. Северный и п. Маромица, разработаны технико-экономические обоснования по нецелесообразности дальнейшей эксплуатации котельной ФКУ ЖКУ УФСИН п. Северный, и строительства новой модульной котельной на территории п. Маромица и закрытии старой котельной.

В Маромицком сельском поселении теплоснабжением жилищного фонда и объектов социальной сферы поселка занимаются МУП «Маромицкие тепловодосети». К началу отопительного сезона проведена подготовка центральной котельной и тепловых сетей. Администрацией района оказана максимальная помощь в подготовительных работах. Предприятием заключен договор на поставку топливной щепы с ООО «Кировский ЛПК».

В этом году также будет произведен ремонт системы водоснабжения в п. Маромица за счет средств областного бюджета. Замена изношенных подземных участков стальных водопроводных труб на полиэтиленовые трубы общей протяженностью около 2 км. Материалы завезены.

Продолжаются работы по подготовке к монтажу блочно-модульной котельной ООО «Энергоресурс» в п. Маромица с целью модернизации системы теплоснабжения и переводом ее на менее затратные виды топлива.

Идет подготовка документации для заключения концессионного соглашения с ООО «Энергоресурс» по всем объектам теплоснабжения Опаринского района.

Проведено обследование объектов социальной сферы, составлены акты обследования и выданы паспорта готовности на многоквартирные дома и объекты социальной сферы в поселениях района. Проводится паспортизация котельных района.

Для прохождения отопительного сезона 2020-2021 гг. в штатном режиме, и для исключения серьезных аварийных ситуаций на системах жизнеобеспечения поселений района, администрация Опаринского района рекомендует главам городского и сельских поселений Опаринского района осуществлять постоянный контроль за эксплуатацией объектов жизнеобеспечения и социальной сферы на территориях поселений. Обратить особое внимание на исполнение руководителями жилищно-коммунальных предприятий своих должностных обязанностей.